Puffertartály

2 hőcserélős kivitel

Fűtési melegvíztároló tartály, 3 mm-es acéllemezből, hegesztett.

Próbanyomás: 5 bar

Maximális üzemi nyomás: 3 bar

A tartályok 300, 500, 750 1000 (kétféle átmérővel) 1500 és 2000 literes kivitelben készülnek.

A hőcserélő anyaga 1” átmérőjű acélcső. Igény szerint inox hőcserélővel is tudjuk szállítani, mindenkori pontos áráról kérjük érdeklődjön elérhetőségeinken.

Az elkészült tartályok szigetelést nem tartalmaznak, szigetelőponyvát külön tudunk biztosítani.

Gyártja és forgalmazza:	Zuzu 98 Kft

4031 Debrecen, Kishegyesi út 269.

debrecen@zuzu.hu

# Text boxes

12

10

44

88

66

55

77

99

11

EE

BB

AA

KK

11

2a

2b

3a

3b

CC

55

77

99

11

13

oo

45

oo

45

11

33

00

oo

11

55

11

00

00

11

00

00

DD

11

00

00